Na temelju članka 41. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25 i 22/26), članka 21. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22), članaka 1. i 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (“Narodne novine” broj 116/11) i članka 54. i 97. Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, pročišćeni tekst, KLASA: 601-02/25-02/2, URBROJ: 2137-63-25-01 od 26.2.2025. godine, te Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, pročišćeni tekst, KLASA: 601-02/26-02/01, URBROJ: 2137-63-03-26-1 od 15.4.2026. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrapčić na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.5.2026. godine donosi:
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
DJEČJEG VRTIĆA VRAPČIĆ
1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o zaštiti od požara (dalje u tekstu : Pravilnik ) u Dječjem vrtiću Vrapčić Đelekovec (dalje u tekstu: Vrtić) uređuju se:

· temeljne odredbe u vezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
· ustrojstvo i način provođenja zaštite od požara, obveze i odgovornosti radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara,
· obveze i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara,
· obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima,
· unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara i ovlasti, obveze i odgovornosti,
· način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara te osposobljavanje radnika za zaštitu od požara i vođenje evidencije o tome,
· osposobljavanje radnika za rukovanje opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
· osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima, 

· održavanje opreme i sredstava za gašenje požara i osoba zadužena za održavanje opreme,
· održavanje u ispravnom stanju uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požar ili eksploziju,
· poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučaju privremenog požarnog rizika,
· ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
· mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose,
· postupanje u slučaju nastanka požara.
Članak 2.
(1) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.

(1)  Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike Vrtića i treće osobe za vrijeme njihovog boravka u Vrtiću. 

Članak 4.

(1)  U Vrtiću se provodi zaštita od požara u svim unutarnjim i vanjskim prostorima i okolišu Vrtića u skladu sa zakonskim odredbama, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

2. USTROJSTVO I NAČIN PROVOĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ZADUŽENOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA 

Članak 5.

(1) Ravnatelj Vrtića odgovoran je za provedbu mjera zaštite od požara u Vrtiću.

(2) U izvršavanju obveza iz stavka 1. ovog članka ravnatelj:  

· osigurava izvršavanje svih propisanih obveza iz područja zaštite od požara i nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara,
· redovito nabavlja opremu i sredstva za zaštitu od požara,
· određuje radnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara

· pravodobno upućuje radnike na redovita osposobljavanja u svezi zaštite od požara,
· pri zasnivanju radnog odnosa upoznaje radnike Vrtića  o opasnostima i općim mjerama zaštite od požara, odnosno daje ovlaštenje drugom radniku vrtića da izvrši tu obvezu,
· organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Vrtiću u slučaju izbijanja požara,
· poduzima i druge radnje i mjere u svezi sa zaštitom od požara.

Članak 6.

(1) Ravnatelj će za radnika koji će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara odrediti osobu koja ima najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u 4 godišnjem trajanju i položen stručni ispit na način kako je propisao ministar nadležan za unutarnje poslove.

(2) Osoba  iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o položenom stručnom ispitu prema stavku 1. ovog članka koja se čuva u personalnom dosjeu radnika.

Članak 7.

(1) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara iz članka 6. ovog Pravilnika :

· skrbi o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara,
· nadzire pridržavanje mjera zaštite od požara,
· nadzire ispravnost uređaja i opreme za gašenje požara,
· nadzire ispravnost svih uređaja i opreme te instalacija koje bi mogle izazvati požar, 

· provodi unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara i o svim uočenim problemima , nedostacima i  nepravilnostima odmah izvješćuje ravnatelja,
· obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

Članak 8.

(1) Radnici Vrtića su dužni u vezi sa zaštitom od požara:

· raditi i ponašati se na način da ne izazovu požar,
· pridržavati se svih propisanih mjera zaštite od požara i izvršavati sve obveze u svezi sa zaštitom od požara,
· upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na objektu, opremi, instalacijama i sl.,
· završiti program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom,
· sve uočene kvarove na uređajima ili instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz članaka 6. ovoga Pravilnika,
· o nastanku požara izvijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, a prema potrebi i  policiju te sudjelovati u gašenju požara.
3. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U PROVEDBI ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 9.

(1) U okviru provođenja mjera zaštite od požara Vrtić je dužan:
· pri projektiranju ili izvođenju radova na postojećim objektima, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju objekata i opreme mora se osigurati zaštita od požara tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena prema posebnim propisima, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine i na susjedne građevine, omogući spašavanje i izlazak osoba iz građevine i zaštita spašavatelja,
· održavati slobodne i propisno označene evakuacijske putove i pristup vatrogasnim vozilima,
· redovito osposobljavati osobe ovlaštene za zaštitu od požara i radnike vrtića iz područja zaštite od požara,
· posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara, vatrogasne aparate, druge uređaje za gašenje požara i ostalu propisanu opremu u skladu s tehničkim normativima i  standardima za zaštitu od požara,
· održavati u ispravnom stanju električne, plinske, gromobranske, ventilacijske instalacije uređaje i druge uređaje i opremu koja može prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju posjedovati dokumentaciju,
· prijenosni aparati za gašenje požara trebaju biti na propisan način označeni, uvijek dostupni i namjenski korišteni te trebaju sadržavati vidljivu oznaku o ispravnosti i funkcionalnosti,
· redovito obavljati kontrolu instalacija i uređaja iz točke 5. ovog članka i posjedovati valjanu dokumentaciju  o kontrolama i održavanju,
· vidljivim znakovima označiti zabranu pušenja u svim prostorima Vrtića,
· poduzimati i ostale mjere radi zaštite od požara.
4. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA 

Članak 10.

(1) Ravnatelj je odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara i  u vezi s požarom sukladno zakonskim i podzakonskim odredbama te odredbama ovog Pravilnika. 

5. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, OVLASTI, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

(1) Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara provodi osoba iz članka 6. ovog Pravilnika koja je obvezna o svim uočenim nedostacima i  nepravilnostima  glede mjera zaštite od požara i u vezi sa  zaštitom od požara odmah izvijestiti ravnatelja koji je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti i sve ostale mjere u svezi zaštite od požara. 

6. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA PRILIKOM STUPANJA NA RAD S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA TE OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 12.

(1) Ravnatelj ili radnik kojega za to ovlasti ravnatelj dužan je sve radnike vrtića prilikom stupanja na rad upoznati s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara.

(2) Osim obveze iz stavka 1. ovog članka svi radnici trebaju biti informirani o mjestu na kojem se nalazi glavni ventil za vodu i glavna sklopka za isključivanje električne energije. 

Članak 13.

(1) Vrtić je obvezan radnike uputiti na osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema posebnim propisima. 

(2) O ispunjavanju obveze iz stavka 1. ovog članka vodi se evidencija. 

7. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RUKOVANJE OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE  POČETNIH POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME 

Članak 14.

(1) Radnici su obvezni biti osposobljeni za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara i periodično obnavljati ta znanja.  

(2) O obvezama iz stavka 1. ovog članka vodi se evidencija. 

8. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA 

Članak 15.

(1) Radnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice požara moraju biti osposobljeni za slučaj nastanka požara i moguće posljedice požara. 

(2) Osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovog članka izvršit će radnik iz članaka 6.  ovog Pravilnika odnosno ovlaštene pravne ili fizičke osobe. 

9. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA I OSOBA ZADUŽENA ZA ODRŽAVANJE OPREME 

Članak 16.

(1) Sredstva za početno gašenje  požara i sva ostala sredstva i oprema za gašenje požara moraju se držati u ispravnom stanju, redovito održavati i kontrolirati te o održavanju i kontroli voditi odgovarajuće evidencije. 

Članak 17.

(1) Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju na sljedeći način:

1. Svi hidranti trebaju biti obilježeni oznakama.
2. Podzemni hidranti trebaju biti osigurani propisanim poklopcem, a zidni ormarićima.
3. Svaki zidni hidrant treba kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom.
4. Prostor oko hidranta mora biti stalno slobodan da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba uvijek očišćen.
5. Najmanje jedanput mjesečno treba provjeriti dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi.
6. Osigurati za sve hidrante tipsku spojnicu promjera 52 mm te nastavak istih  dimenzija.
7. Postaviti vidne oznake gdje se nalazi glavni ventil  za zatvaranje i otvaranje vode.
8. Hidrantsku mrežu sa svim uređajima jednom godišnje treba kontrolirati ovlaštena pravna osoba.
Članak 18.

(1) Vatrogasni aparati moraju biti postavljeni na uočljivim i lako dostupnim mjestima.

(2) Prijenosni aparati postavljaju se na podu ili na zidu  tako da im je ručka za nošenje u visini 1.5 m od poda.

(3)Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.
Članak 19.

(1) Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

     -redoviti pregled,
     -periodični pregled.
Članak 20.

(1) Redoviti pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članaka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Redovitim se pregledom utvrđuje:

· uočljivost i dostupnost aparata,
· opće stanje aparata,
· stanje plombe zatvarača odnosno ventila,
· kompletnost aparata.

(2) Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. 
(3) Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Članak 21.

(1) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

(2) Periodični pregled vatrogasnih aparata obavljaju pravne osobe, fizičke osobe obrtnici ili stručne službe (serviseri) ovlašteni od proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika.

(3) Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak  22.

(1) Osoba iz članaka 6. ovoga Pravilnika zadužena je za održavanje opreme i sredstava za gašenje požara. 

(2) O održavanju opreme i sredstava za gašenje požara  vodi se evidencija. 

10. ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU 
Članak 23.

(1) Posebne mjere zaštite od požara obvezno se provode na:

· gromobranskim instalacijama, 

· dimovodno ložišnim i plinskim instalacijama, 

· električnim instalacijama,
· te ostalim uređajima i instalacijama za koje postoji povećana opasnost od požara.
(2) Instalacije i uređaji iz stavka 1. ovog članka moraju se redovito održavati i kontrolirati te o održavanju i kontroli voditi odgovarajuće evidencije. 

11. PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJU PRIVREMENOG POŽARNOG RIZIKA 

Članak 24.

(1) Za slučaj privremenog požarnog rizika potrebno je poduzeti dodatne organizacijske, tehničke i ostale odgovarajuće mjere, a prema potrebi angažirati i odgovarajuće službe. 

(2) Mjere iz stavka 1. poduzimaju se u slučaju:

· rada s otvorenom vatrom, aparatima za varenje i uporabe otvorenog plamena ili alata koji iskre odrediti prostore u kojima se ovi poslovi mogu sigurno obaviti uz poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara,
· rada sa zapaljivim materijalima, otpadom ili sličnom ambalažom,
· slučajeva u kojima se okuplja veći broj osoba u školi; priredbama, natjecanjima, izložbama i sl.

12. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA 

Članak 25. 

(1) Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara obavlja se u skladu s propisanim znakovima uzbunjivanja, prema planovima zaštite od požara te odlukama  nadležnih tijela lokalne i regionalne samouprave. 

 13. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE  I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 26.

(1) Svi  evakuacijski  putovi moraju biti propisno označeni, a  pristup vatrogasnim vozilima u svakom trenutku potpuno slobodan. 

(2) U cjelokupnom unutarnjem i vanjskom prostoru Vrtića zabranjeno je pušenje, a vidljivim znakovima mora biti označena zabrana pušenja u svim prostorima Vrtića.

(3) Rad s otvorenom vatrom, aparatima za varenje i uporabom otvorenog plamena ili alata koji iskre smije se obavljati samo u prostorima u kojima se ovi poslovi mogu sigurno obaviti uz poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara.
(4) Svu zapaljivu ambalažu, istrošene materijale i druge otpatke svakodnevno treba iznositi  iz prostorija i odlagati na odgovarajuće mjesto.
(5) Električne grijalice, kuhala i drugi električni aparati smiju se koristiti samo u određenim prostorijama.
14. POSTUPANJE U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 27.

(1) Svaki radnik  i svaka osoba koja u Vrtiću primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar dužna je prema svojim psihofizičkim sposobnostima odmah pristupiti otklanjanju opasnosti odnosno gašenju požara, postupajući pri tome na način da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je o požaru izvijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, a prema potrebi i policiju.

(3) Odmah nakon izbijanja požara u Vrtiću se mora isključiti električna energija na glavnoj razvodnoj ploči, uređaji u kotlovnici i dovod plina. 

(4) Do dolaska vatrogasaca ili policije radnici Vrtića i ostale osobe obvezne  su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

Članak 28.

(1)Nakon završenog gašenja požara ravnatelj je obvezan prema uputama i u dogovoru s voditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar prema potrebi organizirati dežurstvo i drugi oblik nadzora, kao i o požaru izvijestiti sva nadležna tijela. 

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1)Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 
Prilozi općem aktu su:

– upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije (Na razini Ustanove osoblje je u odnosu na opasnost za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije podijeljeno u slijedeće skupine : administrativno osoblje (računovođa, računovođa - administrator, ravnateljica), stručno osoblje (odgojiteljica, pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju, stručna suradnica pedagoginja, stručna suradnica psihologinja, zdravstvena voditeljica, odgojiteljica/pripravnica, učitelj, odgojitelj mentor), tehničko osoblje (spremačice, kuharice, pomoćna kuharica)
UPUTA ZA SIGURAN RAD I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

(stručno osoblje)

Ukoliko odgojitelj uoči požar u svom djelokrugu rada (skupina ili hodnik u neposrednom blizini), pokušava sam ugasiti požar.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

*Djelujte oprezno, ali bez odgode

- pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem
• Izbjegavajte dim

- izbjegavajte udisati produkte izgaranja,

• Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje.

Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.

• Ograničite širenje požara

- ako ne možete uči u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese  i sl.

Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti,

- ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja vec duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja!  Gašenje prepustite vatrogascima.
• Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.

• Gašenje
- ne podcjenjujte male požare,

- gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,

- Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekučina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,

- gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

• Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u pocetnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogučavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar ne razbukta.

EVAKUACIJA

Izvođenje djece iz objekta vrši se po principu da svaki odgojitelj, u trenutku davanja znaka za početak evakuacije, izvodi svoju skupinu.

Odgojitelji osposobljeni za provođenje evakuacije dužni su voditi računa o redoslijedu izlazaka iz skupina na način da skupina koja je najbliža izlazu prva izlazi.

Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece, svaki odgajatelj provjerava jesu li sva djeca te skupine napustila zgradu.
Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece i radnika, provjeravaju  jesu li svi radnici napustili zgradu.

Ako nisu, obavljaju  koordinaciju daljnjeg djelovanja s vatrogasnim, spasilačkim i žurnim službama preko rukovoditelja evakuacije (ravnatelj).

UPUTA ZA SIGURAN RAD I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

(administrativno osoblje)

Ukoliko uočite požar u svom djelokrugu rada ili neposrednoj blizini, pokušajte sami ugasiti požar.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

*Djelujte oprezno, ali bez odgode

- pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem
• Izbjegavajte dim

- izbjegavajte udisati produkte izgaranja,

• Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje.

Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.

• Ograničite širenje požara

- ako ne možete uči u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese  i sl.

Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti,

- ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja!  Gašenje prepustite vatrogascima.
• Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i više produkata izgaranja, odnosno vrućeg dima.

• Gašenje
- ne podcjenjujte male požare,

- gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,

- Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekućina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,

- gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

• Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogučavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar ne razbukta.

EVAKUACIJA

Evakuacija zaposlenika obavlja se na način da osoba osposobljena za evekuaciju kordinira izvođenje zaposlenika gdje se nalaze administrativne kancelarije slušajući upute voditelja evakuacije.
Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece i radnika, provjeravaju  jesu li svi radnici napustili zgradu.

Ako nisu, obavljaju  koordinaciju daljnjeg djelovanja s vatrogasnim, spasilačkim i žurnim službama preko rukovoditelja evakuacije (ravnatelj).
UPUTA ZA SIGURAN RAD I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

(tehničko osoblje - SPREMAČICA)

Ukoliko uočite požar u svom djelokrugu rada ili neposrednoj blizini, pokušajte sami ugasiti požar.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

*Djelujte oprezno, ali bez odgode

- pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem
• Izbjegavajte dim

- izbjegavajte udisati produkte izgaranja,

• Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje.

Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.

• Ograničite širenje požara

- ako ne možete uči u prostor zahvaćen požarom, nastojte ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese  i sl.

Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti,

- ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja!  Gašenje prepustite vatrogascima.
• Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i višeprodukata izgaranja, odnosno vrućeg dima.

• Gašenje
- ne podcjenjujte male požare,

- gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,

- Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekućina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,

- gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

• Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogučavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar ne razbukta.

Radnici na radnom mjestu spremačica u slučaju pojave požara zaduženi su da, ukoliko ima potrebe  izvrši otvaranje vrata za izlaz, te osiguranje protiv zatvaranja.

EVAKUACIJA

Izvođenje djece iz objekta vrši se po principu da svaki odgojitelj, u trenutku davanja znaka za početak evakuacije, izvodi svoju skupinu.

Odgojitelji osposobljeni za provođenje evakuacije dužni su voditi računa o redoslijedu izlazaka iz skupina na način da skupina koja je najbliža izlazu prvi izlazi.

Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece, svaki odgajatelj provjerava jesu li sva djeca te skupine napustila zgradu.

Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece i radnika, provjeravaju  jesu li svi radnici napustili zgradu.

Ako nisu, obavljaju  koordinaciju daljnjeg djelovanja s vatrogasnim, spasilačkim i žurnim službama preko rukovoditelja evakuacije (ravnatelj).

UPUTA ZA SIGURAN RAD I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

(tehničko osoblje – KUHARI I POMOĆNI KUHARI)

Ukoliko uočite požar u svom djelokrugu rada ili neposrednoj blizini, pokušajte sami ugasiti požar.

Kada gasite požar, postupajte na sljedeći način:

*Djelujte oprezno, ali bez odgode

- pokrenite evakuaciju osoba. Spašavanje ima prednost pred gašenjem
• Izbjegavajte dim

- izbjegavajte udisati produkte izgaranja,

• Ne približavajte se požaru dok vatrogasni aparat ili druga oprema nije spremna za gašenje.

Zaštitite otkrivene dijelove tijela odjećom.

• Ograničite širenje požara

- ako ne možete uči u prostor zahvaćen požarom, nastojite ograničiti širenje požara zatvaranjem vrata. Uklonite gorivi materijal – zavjese  i sl.

Ne izlažite sebe nepotrebnoj opasnosti,

- ako se nalazite ispred prostorije unutar koje je požar u fazi tinjanja već duže vrijeme, ne otvarajte naglo vrata. U takvim uvjetima može doći do naglog paljenja vrućih produkata izgaranja!  Gašenje prepustite vatrogascima.

• Držite se što niže podu. Temperatura je viša u gornjim dijelovima prostorije, gdje je i višeprodukata izgaranja, odnosno vrućeg dima.

• Gašenje
- ne podcjenjujte male požare,

- gasite požar u sagnutom položaju. Ukoliko je jako isijavanje požara nađite zaklon,

- Pazite da vas ne zahvati plamen ili ne poprska zapaljiva tekučina koju gasite. Zato počnite gasiti iz udaljenosti od oko 5 metara,

- gasite samo ako sebe i svoje bližnje ne dovodite u opasnost. U protivnom napustite prostoriju i zatvorite vrata i prozore.

• Imajte na umu da ćete moći pogasiti samo male požare u početnoj fazi. Ukoliko je požar u razbuktanoj fazi, toplina i produkti izgaranja onemogučavaju pristup. Tada zatvorite prozore i vrata da se požar ne razbukta.

Radnikci na radnom mjestu kuhari i pomoćni kuhari u slučaju pojave požara zaduženi su da, ukoliko ima potrebe  izvrše zatvaranja plina i električne energije u prostoru kuhinje.

EVAKUACIJA

Izvođenje djece iz objekta vrši se po principu da svaki odgojitelj, u trenutku davanja znaka za početak evakuacije, izvodi svoju skupinu.

Odgojitelji osposobljeni za provođenje evakuacije dužni su voditi računa o redoslijedu izlazaka iz skupina na način da skupina koja je najbliža izlazu prva izlazi.

Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece, svaki odgajatelj provjerava jesu li sva djeca te skupine napustila zgradu.

Nakon provedbe evakuacije i okupljanja djece i radnika, provjeravaju  jesu li svi radnici napustili zgradu.

Ako nisu, obavljaju  koordinaciju daljnjeg djelovanja s vatrogasnim, spasilačkim i žurnim službama preko rukovoditelja evakuacije (ravnatelj).

KLASA: 601-02/26-02/04
URBROJ: 2137-63-03-26-1
Đelekovec, 28.5.2026.
          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
          Ivana Serdarušić, dipl. oec. 
Ovaj Pravilnik je donesen na 12. sjednici Upravnog vijeća od 28.5.2026. godine, objavljen je 
na oglasnoj ploči Vrtića dana 29.5.2026. godine, a stupio je na snagu dana 6.6.2026. godine. 

         



 RAVNATELJICA:







        


             Sanela Brgles
11

